**ООО «ПКЦ «Промжелдортранс»**

Наличие трансформаторных подстанций 35 кВ и выше.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подстанций | Уровень напряжения кВ | Мощность трансформатора кВА | Текущая нагрузка кВА | Процент загрузки трансформатора % | Свободная мощность для технологического присоединения Квт |
| ТП 35/6 кВ ООО «ПКЦ «Промжелдортанс» | 35/6 кВ | 6300 | 6300 | 80 | 0 |
| ТП 35/6 кВ ООО «ПКЦ «Промжелдортанс» | 35/6 кВ | 6300 | 6300 | 80 | 0 |
| ТП – 21 ООО «ПКЦ «Промжелдортанс» | 6/0,4 кВ | 630 | 170 | 20 | 0 |
| ТП – 21 ООО «ПКЦ «Промжелдортанс» | 6/0,4 кВ | 630 | 170 | 20 | 0 |
| КТП -5 «ПКЦ «Промжелдортанс» | 6/0,4 кВ | 250 | 250 | 90 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |

Зам. главного энергетика Корнеев Г.П.