## Лист1
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности и величины резервируемой максимальной мощности в разбивке по уровням напряжения ООО "ПКЦ "Промжелдортранс"
период | Наименование центра питания | Месторасположение центра питания |  | Уровень напряжения центра питания кВ | трансформаторы |  | Информация о наличии объема свободной ля технологического присоединения с дифференциацией по уровням напряжения | Величина резервируемой максимальной мощности в разбивке по уровням напряжения
|  | город | район |  | кол-во шт. | мощность МВА
2 квартал 2015 | ЦРП 35/6 | Омск | Советский | 35 | 2 | 6.3 | СН1 - 0 | 2.675
| ТП-21 | Омск | Советский | 6 | 2 | 0.63 | СН2 - 0 | СН2 - 0,47
| КТП-5 | Омск | Советский | 6 | 1 | 0.25 | СН2 - 0 | СН2 - 0,3