## П 1.3
Таблица № П1.3
Расчет технологического расхода электрической энергии (потерь) в электрических сетях ООО "ПКЦ "Промжелдортранс"
Базовый период 2015г.
п.п. | Показатели | Ед. изм. |  | ВН | СН I | СН II | НН | Всего
|  |  |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | 2 | 3
1. | Условно-постоянные потери | млн. кВт.ч |  |  | 0.222 | 0.218 |  | 0.44
1.1. | Потери электроэнергии холостого хода в силовом трансформаторе (автотрансформаторе) | млн. кВт.ч
1.2. | Потери электроэнергии в шунтирующих реакторах (ШР)и соединительных проводах и сборных шинах распределительных устройств подстанций (СППС) | млн. кВт.ч
1.3. | Потери электроэнергии в синхронных компенсаторах | млн. кВт.ч
1.4. | Потери электроэнергии в статических компенсирующих устройствах - батареях статических конденсаторов (БК) и статических тиристорных компенсаторах (СТК) | млн. кВт.ч
1.5. | Потери электроэнергии в вентильных разрядниках (РВ), ограничителях перенапряжений (ОПН), измерительных трансформаторах тока (ТТ) и напряжения (ТН) и устройствах присоединения ВЧ связи (УПВЧ) | млн. кВт.ч
1.6. | Потери электроэнергии на корону | млн. кВт.ч
1.7. | Потери электроэнергии от токов утечки по изоляторам воздушных линий | млн. кВт.ч
1.8. | Расход электроэнергии на плавку гололеда | млн. кВт.ч
1.9. | Потери электроэнергии в изоляции силовых кабелей | млн. кВт.ч
1.10. | Расход электроэнергии на собственные нужды (СН) подстанций | млн. кВт.ч
2. | Условно переменные потери | млн. кВт.ч |  |  | 0.075 | 0.027 | 0.001 | 0.103
2.1. | Нагрузочные потери электроэнергии | млн. кВт.ч |  |  | 0.075 | 0.027 | 0.001 | 0.109
3. | Потери электроэнергии обусловленные допустимой погрешностью системы учета электроэнергии | млн. кВт.ч |  |  | 0.467 | 0.049 | 0.003 | 0.519
4. | Итого | млн. кВт.ч |  |  | 0.764 | 0.294 | 0.004 | 1.062
Зам. главного энергетика Корнеев Г.П. | Зам. главного энергетика Г.П. Корнеев

## П 1.4
Приложение № 1 к протоколу заседания
правления РЭК Омской области
от ____________ № ____
Таблица 1.4
Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН I, СН II и НН ООО "ПКЦ "Промжелдортранс"
млн. кВт.ч | млн. кВт.ч
п.п. | Показатели |  | Базовый период 2015г
|  |  | Всего | ВН | СН I | СН II | НН
1 | 2 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1. | Поступление эл. энергии в сеть, ВСЕГО |  | 39.489 |  | 39.489 | 3.915 | 0.03
1.1. | из смежной сети, всего |  | 39.489 |  | 39.489 | 3.915 | 0.03
в том числе из сети
ВН
| СН I |  | 39.489 |  | 39.489 | 3.915 | 0.03
СН II
1.2. | от электростанций ПЭ (ЭСО)
1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка)
1.4. | поступление эл.энергии от других организаций |  | 39.489 |  | 39.489
2. | Потери электроэнергии в сети |  | 1.062 |  | 0.82 | 0.24 | 0.002
| то же в % (п.1.1./п.1.3.) |  | 2.69 |  | 2.08 | 6.13 | 7.2
3. | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды
4. | Отпуск электроэнергии из сети, всего в т.ч. |  | 38.427 |  | 38.699 | 3.675 | 0.028
4.1. | Полезный отпуск собственным потребителям ЭСО из них: |  | 27.327 |  | 25.478 | 1.821 | 0.028
потребителям, присоединенным к центру питания
на генераторном напряжении
4.2. | потребителям оптового рынка
4.3. | Отпуск в другие сетевые организации |  | 11.1 |  | 9.276 | 1.824
Зам. главного энергетика Г.П. Корнеев | Зам. главного энергетика Г.П. Корнеев
Зам. главного энергетика Г.П. Корнеев

## П 1.5
Таблица 1.5
Электрическая мощность по диапазонам напряжения ООО "ПКЦ "Промжелдортранс"
МВт
п.п. | Показатели | Базовый период 2015 год
|  | Всего | ВН | СН I | СН II | НН
1 | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1. | Поступление мощности в сеть, ВСЕГО | 8.151 |  | 8.151 | 0.771 | 0.012
1.1. | из смежной сети | 8.151 |  | 8.151 | 0.771 | 0.012
1.2. | от электростанций ПЭ
от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка)
| от других организаций | 8.151 |  | 8.151
2. | Потери мощности в сети | 0.219 |  | 0.17 | 0.047 | 0.001
| то же в % | 2.69 |  | 2.08 | 6.13 | 7.2
3. | Мощность на производственные и хозяйственные нужды
4. | Отпуск мощности из сети, всего в т.ч. | 7.932 |  | 7.981 | 0.724 | 0.011
4.1. | Заявленная (расчетная) мощность собственных потребителей, пользующихся региональными электрическими сетями | 5.877 |  | 5.505 | 0.361 | 0.011
4.2. | Заявленная (расчетная) мощность потребителей оптового рынка
4.3. | Отпуск в другие сетевые организации | 2.055 |  | 1.705 | 0.35
Зам. главного энеретика Г.П. Корнеев

## П 1.6
Таблица № П1.6
Структура полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребителей ООО "ПКЦ "Промжелдортранс"
№ | Группа потребителей | Объем полезного отпуска электроэнергии, млн. кВт.ч |  |  |  |  | Заявленная (расчетная) мощность, тыс. кВт |  |  |  |  | Число часов использования, час | Доля потребления на разных диапазонах напряжений, %
|  | Всего | ВН | СН I | СН II | НН | Всего | ВН | СН I | СН II | НН |  | Всего | ВН | СН I | СН II | НН
Базовый период 2015г.
1. | ООО "ПКЦ "Промжелдортранс"
2. | АО "Омскэлектро" (п. Юбилейный) | 9.276 |  | 9.276 |  |  | 1.705 |  | 1.705 |  |  | 5704 | 24.14 |  | 24.14
3. | АО "Омскэлектро" | 1.824 |  |  | 1.824 |  | 0.35 |  |  | 0.35 |  | 5211 | 4.75 |  |  | 4.75
4. | Прочие потребители | 27.327 |  | 25.478 | 1.821 | 0.028 | 5.877 |  | 5.505 | 0.361 | 0.011 | 4650 | 71.11 |  | 66.3 | 4.74 | 0.07
5. | Итого | 38.427 |  | 34.754 | 3.645 | 0.028 | 7.932 |  | 7.21 | 0.711 | 0.011 | 4844 | 100 |  | 90.44 | 9.49 | 0.07
Зам. главного энергетика Корнеев Г.П.