Информация о техническом состоянии сетей.

Общество с ограниченной ответственностью «ПКЦ «Промжелдортранс»»  (далее ТСО) осуществляет деятельность  в государственно - регулируемой сфере передачу электрической энергии по эксплуатируемым электросетям. Оборудование, ТП и линии электропередач,  находятся в аренде ООО «ПКЦ «Промжелдортранс».

Абонентами предприятия являются следующие организации:

Население (АО «Омскэлектро);

ООО «ТФ «Олимп»;

ООО «ЗСЖБ №5 Треста Железобетон»;

И.п. Кацман В.В;

ООО «Сибдор»;

ООО «Полимерстрой»;

ООО «Интеп»;

Ч.п. Гуменникова Г.В.;

Ч.п. Захаров О.В.;

Одним из видов деятельности ООО «ПКЦ «Промжелдортранс» по удовлетворению потребностей потребителей в энергоресурсах является передача электрической энергии по  электрическим  сетям.

Передача электрической энергии потребителям осуществляется через ГПП «Комсомольская» 110/35 кВ. Предприятие имеет головную подстанцию 35/6 кВ с двумя трансформаторами ТМ 6300 кВа и сеть подстанций 6/0,4 кВ с указанными ниже трансформаторами.

ТМ 6300 кВа – 2 шт.

ТМ 630 кВа – 2 шт.

ТМ 250 кВа 1 шт.

Общая мощность трансформаторов  составляет 14,110 кВа.

Общая протяженность кабельных сетей 6 кВ, участвующих в передаче электроэнергии субабонентам  составляет 1,58 км.

2015 год

Техническое состояние электрических сетей ООО «ПКЦ «Промжелдортанс» удовлетворительное.

В 2015 году капитальный ремонт  планируется.

На предприятии функционирует система проведения планово-предупредительных ремонтов электрооборудования, направленная на ведение безаварийной эксплуатации электрооборудования.