

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Электрическая мощность по диапазонам напряжения ООО "ПКЦ "Промжелдортранс"** |  |  |  |  |  |  |  |
|  **МВт** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.п. | Показатели  | Базовый период 2013 |  Ожидаемый Период 2014 |  Период регулирования 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.  | Поступление мощности в сеть, ВСЕГО  | 7,54 |   | 7,54 |   |   | 7,32 |   | 7,32 | 0,06 |   | 7,32 |   | 7,32 | 0,06 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | из смежной сети  | 7,54 |   | 7,54 |   |   | 7,32 |   | 7,32 |   |   | 7,32 |   | 7,32 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | от электростанций ПЭ  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка)  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | от других организаций  | 7,54 |   | 7,54 |   |   | 7,32 |   | 7,32 |   |   | 7,32 |   | 7,32 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.  | Потери в сети  | 0,205 |   | 0,205 |   |   | 0,168 |   | 0,163 | 0,005. |   | 0,168 |   | 0,163 | 0,005. |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | то же в %  | 2,73 |   | 2,73 |   |   | 2,3 |   | 2,22 | 9,49. |   | 2,29 |   | 2,22 | 9,49. |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.  | Мощность на производственные и хозяйственные нужды |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.  | Отпуск мощности из сети, всего в т.ч  | 7,335 |   | 7,335 |   |   | 7,152 |   | 7,157 | 0,055 |   | 7,152 |   | 7,157 | 0,06 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Заявленная (расчетная) мощн.собств. потреб., пользующихся регионал. эл. сетями  | 4,774 |   | 4,774 |   |   | 5,254 |   | 5,199 | 0,055 |   | 5,254 |   | 5,199 | 0,06 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Заявленная (расчетная) мощность потребителей оптового рынка  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | в другие организации  | 2,561 |   | 2,561 |   |   | 1,898 |   | 1,898 |   |   | 1,898 |   | 1,898 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Генеральный директор |  |  | О.В. Дроздов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зам. главного энергетика |  |  | Г.П. Корнеев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |