

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Электрическая мощность по диапазонам напряжения ООО "ПКЦ "Промжелдортранс"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **МВт** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.п. | Показатели | Базовый период 2013 | | | | | Ожидаемый Период 2014 | | | | | Период регулирования 2015 | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Поступление мощности в сеть, ВСЕГО | 7,54 |  | 7,54 |  |  | 7,32 |  | 7,32 | 0,06 |  | 7,32 |  | 7,32 | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | из смежной сети | 7,54 |  | 7,54 |  |  | 7,32 |  | 7,32 |  |  | 7,32 |  | 7,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | от электростанций ПЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от других организаций | 7,54 |  | 7,54 |  |  | 7,32 |  | 7,32 |  |  | 7,32 |  | 7,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Потери в сети | 0,205 |  | 0,205 |  |  | 0,168 |  | 0,163 | 0,005. |  | 0,168 |  | 0,163 | 0,005. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | то же в % | 2,73 |  | 2,73 |  |  | 2,3 |  | 2,22 | 9,49. |  | 2,29 |  | 2,22 | 9,49. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мощность на производственные и хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Отпуск мощности из сети, всего в т.ч | 7,335 |  | 7,335 |  |  | 7,152 |  | 7,157 | 0,055 |  | 7,152 |  | 7,157 | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Заявленная (расчетная) мощн.собств. потреб., пользующихся регионал. эл. сетями | 4,774 |  | 4,774 |  |  | 5,254 |  | 5,199 | 0,055 |  | 5,254 |  | 5,199 | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Заявленная (расчетная) мощность потребителей оптового рынка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | в другие организации | 2,561 |  | 2,561 |  |  | 1,898 |  | 1,898 |  |  | 1,898 |  | 1,898 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Генеральный директор |  |  | О.В. Дроздов | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зам. главного энергетика |  |  | Г.П. Корнеев | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |