Об объеме переданной электроэнергии по договорам

млн. кВт.ч

|  | 2013 г. |
| --- | --- |
| 1.Поступление эл/энергии в сеть всего по СН1: | 37,540 |
| 2.Технологические потери | 1,026 |
| 3. Отпуск электроэнергии потребителям составил по СН1 | 36,514 |