Об отпуске электроэнергии в сеть и отпуске из сети сетевой компании по уровням напряжения за 2013г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование организации | кол-во т. кВт/час |
|   |
|  | Отпуск в сеть | 37,540 СН1 |
|  |  |  |
|  | Отпуск в сети потребителям | 36514,0 СН1 |
| 1 | ТФ «Олимп» | 1094,0 СН 1 |
| 2 | п. Юбилейный | 8648,0 СН 1 |
| 3 | И.п. Кацман В.В. | 3441,0 СН 1 |
| 4 | ООО «ЗСЖБ №5 Треста Железобетон» | 23331,0 СН 1 |
|  |  |  |
|  | потери | 1026,0 СН1 |