## П 1.3
Таблица № П1.3
Таблица 1.3
Расчет технологического расхода электрической энергии (потерь) в электрических сетях ООО "ПКЦ "Промжелдортранс"
млн. кВт.ч
|  |  | Базовый период 2014г |  |  |  |  | Ожидаемый период 2015г. | [5 empty] | Период регулирования 2016г.
п.п. | Показатели | Ед. изм. | ВН | СН I | СН II | НН | Всего | ВН | СН I | СН II | НН | Всего |  | ВН | СН I | СН II | НН | Всего
|  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | 2 | 3
1. | Условно-постоянные потери | млн. кВт.ч |  | 0.202 | 0.03 |  | 0.232 |  | 0.202 | 0.03 |  | 0.232 |  |  | 0.202 | 0.03 |  | 0.232
1.1. | Потери электроэнергии холостого хода в силовом трансформаторе (автотрансформаторе) | млн. кВт.ч
1.2. | Потери электроэнергии в шунтирующих реакторах (ШР)и соединительных проводах и сборных шинах распределительных устройств подстанций (СППС) | млн. кВт.ч
1.3. | Потери электроэнергии в синхронных компенсаторах | млн. кВт.ч
1.4. | Потери электроэнергии в статических компенсирующих устройствах - батареях статических конденсаторов (БК) и статических тиристорных компенсаторах (СТК) | млн. кВт.ч
1.5. | Потери электроэнергии в вентильных разрядниках (РВ), ограничителях перенапряжений (ОПН), измерительных трансформаторах тока (ТТ) и напряжения (ТН) и устройствах присоединения ВЧ связи (УПВЧ) | млн. кВт.ч
1.6. | Потери электроэнергии на корону | млн. кВт.ч
1.7. | Потери электроэнергии от токов утечки по изоляторам воздушных линий | млн. кВт.ч
1.8. | Расход электроэнергии на плавку гололеда | млн. кВт.ч
1.9. | Потери электроэнергии в изоляции силовых кабелей | млн. кВт.ч
1.10. | Расход электроэнергии на собственные нужды (СН) подстанций | млн. кВт.ч
2. | Условно переменные потери | млн. кВт.ч |  | 0.195 | 0.004 |  | 0.199 |  | 0.195 | 0.004 |  | 0.199 |  |  | 0.195 | 0.004 |  | 0.199
2.1. | Нагрузочные потери электроэнергии | млн. кВт.ч |  | 0.195 | 0.004 |  | 0.199 |  | 0.195 | 0.004 |  | 0.199 |  |  | 0.195 | 0.004 |  | 0.199
3. | Потери электроэнергии обусловленные допустимой погрешностью системы учета электроэнергии | млн. кВт.ч |  | 0.476 | 0.008 |  | 0.484 |  | 0.471 | 0.008 |  | 0.479 |  |  | 0.471 | 0.008 |  | 0.479
4. | Итого | млн. кВт.ч |  | 0.873 | 0.042 |  | 0.915 |  | 0.868 | 0.042 |  | 0.91 |  |  | 0.868 | 0.042 |  | 0.91
Зам. главного энергетика Корнеев Г.П. | Зам. главного энергетика Г.П. Корнеев

## П 1.4
Приложение № 1 к протоколу заседания
правления РЭК Омской области
от ____________ № ____
Таблица 1.4 | [12 empty] | Таблица № П1.4
Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН I, СН II и НН ООО "ПКЦ "Промжелдортранс"
млн. кВт.ч | [12 empty] | млн. кВт.ч
п.п. | Показатели | Базовый период 2014 г. |  |  |  |  | Ожидаемый период 2015г | [6 empty] | Период регулирования 2016г
|  | Всего | ВН | СН I | СН II | НН | Всего | ВН | СН I | СН II | НН |  |  | Всего | ВН | СН I | СН II | НН
1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1. | Поступление эл. энергии в сеть, ВСЕГО | 36.279 |  | 36.279 | 0.371 |  | 36.279 |  | 36.279 | 0.371 |  |  |  | 36.279 |  | 36.279 | 0.371
1.1. | из смежной сети, всего | 36.279 |  | 36.279 | 0.371 |  | 36.279 |  | 36.279 | 0.371 |  |  |  | 36.279 |  | 36.279 | 0.371
в том числе из сети
ВН
| СН I | 36.279 |  | 36.279 | 0.371 |  | 36.279 |  | 36.279 | 0.371 |  |  |  | 36.279 |  | 36.279 | 0.371
СН II
1.2. | от электростанций ПЭ (ЭСО)
1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка)
1.4. | поступление эл.энергии от других организаций | 36.279 |  | 36.279 | 0.371 |  | 36.279 |  | 36.279 | 0.371 |  |  |  | 36.279 |  | 36.279 | 0.371
2. | Потери электроэнергии в сети | 0.915 |  | 0.873 | 0.042 |  | 0.91 |  | 0.471 | 0.008 |  |  |  | 0.91 |  | 0.471 | 0.008
| то же в % (п.1.1./п.1.3.) | 2.5221 |  | 2.4064 | 11.3208 |  | 2.5083 |  | 1.2983 | 2.1563 |  |  |  | 2.5083 |  | 1.2983 | 2.1563
3. | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды
4. | Отпуск электроэнергии из сети, всего в т.ч. | 35.364 |  | 35.406 | 0.329 |  | 35.369 |  | 35.411 | 0.329 |  |  |  | 35.369 |  | 35.411 | 0.329
4.1. | Полезный отпуск собственным потребителям ЭСО из них: | 25.1 |  | 24.771 | 0.329 |  | 25.105 |  | 24.776 | 0.329 |  |  |  | 25.105 |  | 24.776 | 0.329
потребителям, присоединенным к центру питания
на генераторном напряжении
4.2. | потребителям оптового рынка
4.3. | Отпуск в другие сетевые организации | 10.264 |  | 10.264 |  |  | 10.264 |  | 10.264 |  |  |  |  | 10.264 |  | 10.264
Зам. главного энергетика Г.П. Корнеев

## П 1.5
Таблица 1.5
Электрическая мощность по диапазонам напряжения ООО "ПКЦ "Промжелдортранс"
МВт
п.п. | Показатели | Базовый период 2014 год |  |  |  |  | Ожидаемый период 2015 год |  |  |  |  | Период регулироваия 2016 год
|  | Всего | ВН | СН I | СН II | НН | Всего | ВН | СН I | СН II | НН | Всего | ВН | СН I | СН II | НН
1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1. | Поступление мощности в сеть, ВСЕГО | 7.32 |  | 7.32 | 0.07 |  | 7.32 |  | 7.32 | 0.07 |  | 7.32 |  | 7.32 | 0.07
1.1. | из смежной сети | 7.32 |  | 7.32 | 0.07 |  | 7.32 |  | 7.32 | 0.07 |  | 7.32 |  | 7.32 | 0.07
1.2. | от электростанций ПЭ
от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка)
| от других организаций | 7.32 |  | 7.32 |  |  | 7.32 |  | 7.32 |  |  | 7.32 |  | 7.32
2. | Потери мощности в сети | 0.184 |  | 0.176 | 0.008 |  | 0.183 |  | 0.175 | 0.008 |  | 0.183 |  | 0.175 | 0.008
| то же в % | 2.52 |  | 2.41 | 11.32 |  | 2.51 |  | 2.39 | 11.32 |  | 2.51 |  | 2.39 | 11.32
3. | Мощность на производственные и хозяйственные нужды
4. | Отпуск мощности из сети, всего в т.ч. | 7.136 |  | 7.144 | 0.062 |  | 7.137 |  | 7.145 | 0.062 |  | 7.137 |  | 7.145 | 0.062
4.1. | Заявленная (расчетная) мощность собственных потребителей, пользующихся региональными электрическими сетями | 5.174 |  | 5.112 | 0.062 |  | 5.175 |  | 5.113 | 0.062 |  | 5.175 |  | 5.113 | 0.062
4.2. | Заявленная (расчетная) мощность потребителей оптового рынка
4.3. | Отпуск в другие сетевые организации | 1.962 |  | 1.962 |  |  | 1.962 |  | 1.962 |  |  | 1.962 |  | 1.962
Зам. главного энеретика Г.П. Корнеев

## П 1.6
Таблица № П1.6
Структура полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребителей ООО "ПКЦ "Промжелдортранс"
№ | Группа потребителей | Объем полезного отпуска электроэнергии, млн. кВт.ч |  |  |  |  | Заявленная (расчетная) мощность, тыс. кВт |  |  |  |  | Число часов использования, час | Доля потребления на разных диапазонах напряжений, %
|  | Всего | ВН | СН I | СН II | НН | Всего | ВН | СН I | СН II | НН |  | Всего | ВН | СН I | СН II | НН
Базовый период 2014 год
1. | ООО "ПКЦ "Промжелдортранс"
2. | ОАО "Омскэлектро" (п. Юбилейный) | 9.043 |  | 9.043 |  |  | 1.662 |  | 1.662 |  |  | 5441.0349 | 25.5712 |  | 25.5712
4. | ООО "ТФ "Олимп" | 1.221 |  | 1.221 |  |  | 0.3 |  | 0.3 |  |  | 4070 | 3.4527 |  | 3.4527
5. | Прочие потребители | 25.1 |  | 24.771 | 0.329 |  | 5.174 |  | 5.112 | 0.062 |  | 4851 | 70.9761 |  | 70.0458 | 0.93032
6. | Итого | 35.364 |  | 35.035 | 0.329 |  | 7.136 |  | 7.074 | 0.062 |  | 4955 | 100 |  | 99.0697 | 0.93032
Ожидаемый период 2015 год
1. | ООО "ПКЦ "Промжелдортранс"
2. | ОАО "Омскэлектро" (п. Юбилейный) | 9.043 |  | 9.043 |  |  | 1.662 |  | 1.662 |  |  | 5441.0349 | 25.5676 |  | 25.5676
3. | ООО "ТФ "Олимп" | 1.221 |  | 1.221 |  |  | 0.3 |  | 0.3 |  |  | 4070 | 3.4522 |  | 3.4522
5. | Прочие потребители | 25.105 |  | 24.776 | 0.329 |  | 5.175 |  | 5.113 | 0.062 |  | 4851 | 70.9802 |  | 70.05 | 0.93019
6. | Итого | 35.369 |  | 35.035 | 0.329 |  | 7.137 |  | 7.075 | 0.062 |  | 4956 | 100 |  | 99.07 | 0.93019
Период реулирования 2016год
1. | ООО "ПКЦ "Промжелдортранс"
2. | ОАО "Омскэлектро" (п. Юбилейный) | 9.043 |  | 9.043 |  |  | 1.662 |  | 1.662 |  |  | 5441.0349 | 25.5676 |  | 25.5676
3. | ООО "ТФ "Олимп" | 1.221 |  | 1.221 |  |  | 0.3 |  | 0.3 |  |  | 4070 | 3.4522 |  | 3.4522
5. | Прочие потребители | 25.105 |  | 24.776 | 0.329 |  | 5.175 |  | 5.113 | 0.062 |  | 4851 | 70.9802 |  | 70.05 | 0.93019
6. | Итого | 35.369 |  | 35.035 | 0.329 |  | 7.137 |  | 7.075 | 0.062 |  | 4956 | 100 |  | 99.07 | 0.93019
Зам. главного энергетика Г.П. Корнеев