План предупредительного ремонта                 Утверждаю:

оборудования на 2015 г.                                  Директор ООО « СК «Трест Железобетон»

_________________  Петренко К.В.

| Наименование оборудования | Тип оборудования | Ремонт. слжн. | Смен. работы | Рем. цикл | Последн. ремонт |  | январь | февраль | март | апрель | май |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | вид ремонт | дата |  |  |  |  |  |
| Сил. Трансформатор ТП-4009 | ТМ -315 | 12,5 | 3 | 36000 | к | 2010 | Т |  |  |  |  |
| Сил. Трансформатор ТП-4009 | ТМ -180 | 11 | 3 | 36000 | к | 2015 |  | Т |  |  |  |
| Сил. Трансформатор ТП-4308 | ТМ -630 | 18 | 3 | 36000 | к | 2012 |  |  | Т |  |  |
| Сил. Трансформатор ТП-4308 | ТМ -630 | 18 | 3 | 36000 | к | 2008 |  |  |  | Т |  |
| Силовые сборки – 3шт |  | 1,8(5,6) | 3 | 25920 | к | 2012 |  |  |  |  | Т |
| Камера 4 шт. с выкл. нагрузки.4 шт. | КСО ВН-16 ВНП-16 | 2(4) 2(4) | 3 | 25920 | к | 2014 |  |  |  |  |  |
| Разъединит. 4 шт. -10кВ | РЗД | 0,9(3,6) | 3 | 51840 | к | 2012 | Т |  |  |  |  |
| Шинопровод 10м |  | 1,5 | 3 | 51840 | к | 2008 |  | Т |  |  |  |
| Щит освещения | ЩО-70 | 1,8 | 3 | 86400 | к |  |  |  | Т |  |  |
| Разъединитель 14 шт.-0,4кВ | РПС | 0,5(7) | 3 | 25920 | к | 2008 |  |  |  | Т |  |
| Силовой кабель 10 кВ (1060м +400м) 1460м | ААШв 3*95 | 9(13) | 3 | 86400 | к | 2012 |  |  |  |  | Т |
| Силовой кабель 10 кВ (1660+750) 2410м | АСБ 3*95 | 9(36) | 3 | 86400 | к | 2008 |  |  |  |  |  |
| Камера с выкл. нагрузки.4 шт. | КСО ВН-16 ВНП-16 | 4(16) 3(12) | 3 | 25920 | к | 2013 | Т |  |  |  |  |
| Разъединитель 20 шт. 0,4 кВ | РПС | 0,9(318) | 3 | 51840 | к | 2012 | Т |  |  |  |  |
| Шинопровод 10м- 10 кВ |  | 1,5 | 3 | 51840 | к | 2008 |  | Т |  |  |  |
| Щит освещения | ЩО-70 | 1,8 | 3 | 86400 | к |  |  |  | Т |  |  |
| Разъединит. 7 шт.-10кВ | РПС | 0,5(3,5) | 3 | 25920 | к | 2008 |  |  |  | Т |  |
| Шинопровод 12м-0,4 кВ |  | 1,5 | 3 | 51840 | к | 2014 |  |  |  |  | К |

| июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Количество Т.О. и ремонтов в год |  |  |  | Общее время нормо-часах ТО и ремонты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ТО | Т | С | К | слесар-ные | станоч-ные | эл. тех. работы | прочие |  |
|  | Т |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 72 |  | 1 |
|  |  | К |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 154 |  | 2 |
|  |  |  | Т |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 36 |  | 3 |
|  |  |  |  | Т |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 72 |  | 4 |
|  |  |  |  |  | Т |  |  | 2 |  |  |  |  | 22 |  | 5 |
| К |  |  |  |  |  | Т |  | 1 |  | 1 |  |  | 104 |  | 6 |
|  | Т |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 14 |  | 7 |
|  |  | Т |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 6 |  | 8 |
|  |  |  | Т |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  | 9 |
|  |  |  |  | Т |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 28 |  | 10 |
|  |  |  |  |  | Т |  |  | 2 |  |  |  |  | 52 |  | 11 |
| Т |  |  |  |  |  | Т |  | 2 |  |  |  |  | 144 |  | 12 |
|  | Т |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 112 |  | 13 |
|  |  | Т |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 72 |  | 14 |
|  |  |  | Т |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 6 |  | 15 |
|  |  |  |  | Т |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  | 16 |
|  |  |  |  |  | Т |  |  | 2 |  |  |  |  | 14 |  | 17 |
|  |  |  |  |  |  | Т |  | 1 |  | 1 |  |  | 21 |  | 18 |

Зам.   главного  энергетика                               Якимченко  В.Ф.