Информация о техническом состоянии сетей.

Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания «Трест Железобетон»  (далее ТСО) осуществляет деятельность  в государственно - регулируемой сфере передачу электрической энергии по эксплуатируемым электросетям. Оборудование, ТП и линии электропередач,  находятся в собственности ООО «СК «Трест Железобетон».

Абонентами предприятия являются следующие организации:

-И.П. Перчун;

Население (ОАО «Омскэлектро).

Одним из видов деятельности ООО «СК «Трест Железобетон» по удовлетворению потребностей потребителей в энергоресурсах является передача электрической энергии по собственным  сетям.

Передача электрической энергии потребителям осуществляется через электрические сети предприятия от РУ – 10 кВ ТП - 4074, принадлежащей ОАО «Омскэлектро»,  по КЛЭП ААШв – 3*95 к ТП – 4009 (на балансе предприятия).

Мощность трансформаторов, установленных на ТП-4009 составляет 495 кВА.

Общая протяженность кабельных сетей 6 кВ, участвующих в передаче электроэнергии субабонентам  составляет 3,67км.

2015 год

Техническое состояние электрических сетей ООО «СК «Трест Железобетон» удовлетворительное.

В 2015 году капитальный ремонт объектов электросетевого хозяйства не планируется.

На предприятии функционирует система проведения планово-предупредительных ремонтов электрооборудования, направленная на ведение безаварийной эксплуатации электрооборудования.